Жидкостные манометры на малые диапазоны давлений

Тип: 7000

Страна производитель: Германия

Общие технические характеристики:

| Корпус: | Ударопрочный пластик, серый |  | Диапазоны: | Двухдиапазонные, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. трубка: | Акриловое стекло |  |  | переключаются без |
| Шкала: | Пластик, с корректировкой нуля |  |  | дополнительного |
| Уровень: | Установлен для установки |  |  | инструмента |
| Изм. жидкость: | Голубая, морозоустойч. до –20°С |  | Комплект | Руководство по |
| Точность: | ±1 ед. Деления при +20 °С |  | поставки: | эксплуатации, упаковка, шаблоны |
| Предназначен для статического давления до 100 мбар |  |  |  |  |

| # Модель 7030 Диапазон: 0-250 Па перекл. на 0-500 Па |  | # Модель 7031 Диапазон: 0-500 Па или 0-1600 Па |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Модель 7032 Диапазон: 0-250 Па/ 4-20 m/s в комплекте с пыл.трубкой | . |  |  |

U-образные манометры на малые диапазоны давлений

| # Модель 710х Диапазон: Модель 7105 0-500 Па Модель 7107 0-1000 Па Модель 7109 0-5000 Па Параметры: Шкала, корпус из алюминия, измерительная трубка из стекла, два отверстия на задней стенке для крепления |  |  | # Модель 710х Диапазон: Модель 7102 500-0-500 Па Модель 7103 1000-0-1000 Па Параметры: Шкала, измерительная трубка и задняя стенка из пластика, с двумя регулируемыми уставками для min и max уровня |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Возможно исполнение с электроконтактами. Другие исполнения и аксессуары по запросу.